| 医养科医疗类常用物品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 需求 | 备注 |
| 1 | 电动病床 | 2 | 张 | 1.5*2*0.75m，木质，背起角度0-70°，腿起角度0-30°，含软包靠背（1.05m高）、可拆卸扶手（2个）、棕垫厚6cm | 医疗类 |
| 2 | 床头柜 | 4 | 个 | 43*40*60cm，木质，双抽屉，原木色，适老化 | 医疗类 |
| 3 | 手摇护理床 | 50 | 张 | 2*1*0.5m，木质，背起角度0-85°，腿起角度0-26°，含软包靠背（0.5m高）、4档床栏（2个）、棕垫厚6cm | 医疗类 |
| 4 | 床头柜 | 50 | 个 | 45*40*73cm，聚丙烯材质，不锈钢台面，含杯架、抽屉、隔板、镀锌杂物架（放毛巾用），黄木纹贴纸 | 医疗类 |
| 5 | 诊疗床 | 3 | 张 | 1900*600*700mm | 医疗类 |
| 6 | 双病历夹车 | 1 | 台 | 730*410*1020mm，50格 | 医疗类 |
| 7 | 紫外线消毒车 | 1 | 台 | 移动式，用于床单元消毒 | 医疗类 |
| 8 | 空气肢体压力治疗仪 | 1 | 台 | 6腔，通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状 | 医疗类 |
| 9 | 医用冰箱 | 1 | 台 | 立式，玻璃门，容积≥310L,用于药品储存冷藏 | 医疗类 |
| 10 | 老年人能力评估包 | 1 | 套 | 含作痴呆筛查用品（画钟测验示意图、仿真食物、助食勺子、叉子、筷子、碗、人物识别卡等） | 医疗类 |
| 11 | 老年人评估训练用阶梯 | 1 | 台 | 80*140cm，含5个阶梯，扶手可调节高度 | 医疗类 |
| 12 | 不锈钢担架推车 | 1 | 台 | 190*55*75cm，含输液架、静音轮、对角刹车 | 医疗类 |
| 13 | 发药盘 | 1 | 个 | 55*39*5cm，ABS,60格药盘，搭配三色药杯，卡槽可插入卡片标签 | 医疗类 |

| 医养科办公及生活类常用物品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 需求 | 备注 |
| 1 | 茶几 | 2 | 张 | 140*60*45cm，木质，双层茶几，原木色 | 办公家具 |
| 2 | 沙发床 | 2 | 张 | 200*105*92cm，座包20cm厚，磨砂科技绒布面料，黄色，含2个抱枕 | 办公家具 |
| 3 | 餐桌 | 8 | 张 | 140*80*75cm，木质，适老化餐桌，原木色 | 办公家具 |
| 4 | 餐椅 | 32 | 把 | 54*54*85cm，木质，适老化餐椅，绿色坐垫、靠背 | 办公家具 |
| 5 | 储物柜 | 4 | 张 | 1200*2170*270mm，木质，上部分4层书架，下部分带柜门 | 办公家具 |
| 6 | 储物架 | 4 | 个 | 200*50*200cm，冷轧钢，白色，四层，高度可调节 | 办公家具 |
| 7 | 电动麻将机 | 1 | 台 | 1010*1010*760cm，水墨灰，含4把椅子 | 办公家具 |
| 8 | 软包长椅 | 6 | 组 | 150*40*40cm，绿色，麻布软包 | 办公家具 |
| 9 | 电视机 | 2 | 台 | 55寸，4K高清，网络电视 | 家用电器 |
| 10 | 家用冰箱 | 3 | 台 | 两门单开，容量≥186L，五档电子调温，上层保鲜，下层2层抽屉大冷冻室 | 家用电器 |
| 11 | 饮水机 | 3 | 台 | 300*310*910mm，即热即饮，下置水桶柜 | 家用电器 |
| 12 | 微波炉 | 1 | 台 | 460*270*360mm，容量≥20L | 家用电器 |
| 13 | 破壁机 | 1 | 台 | 静音破壁机，容量≥1.75L | 家用电器 |
| 14 | 洗衣机 | 3 | 台 | 容量≥12KG，洗烘一体 | 家用电器 |
| 15 | 床上三件套 | 100 | 套 | 全棉，淡黄色，花纹可定制，被罩：230*160cm，床罩：90*200cm，枕套：45*65cm | 床上用品 |